## Количествено-стойностна сметка
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата: Община Стара Загора
Име на проекта: Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на ЦНСТ в Община Стара Загора
Подобект: УПИ ІІ за ЦНСТ, кв. 28, ул. "Освобождение" № 13, кв. "Зора"
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Архитектурна / АС
1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ НА ВЦ Р-Р | м3 | 76.86
2 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ НА ВЦ Р-Р | м2 | 92.53
3 | ЗИДАРИЯ 5 СМ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА | м3 | 0.12
4 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НЕПОЛИРАН ПО ПОДОВЕ | м2 | 325.03
5 | ПЕРВАЗИ ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС С ВИС. 7СМ | м2 | 15.6
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА ПО ПЕРВАЗИ | м | 181.89
7 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРМОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС | м2 | 6.34
8 | ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРМОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС | м2 | 0.46
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА ЗА ПРАВ ЪГЪЛ ПО СТЪПАЛА | м | 30.48
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛАЙСНИ С ГУМЕНА ИВИЦА ЗА СТЪПАЛА | м | 30.48
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН, ВКЛ. МИКРОПОРЕСТА ПОДЛОЖКА | м2 | 118.93
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕРВАЗИ ПОДОВИ ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ | м | 106.31
13 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 4СМ | м2 | 526
14 | АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 4СМ | м2 | 196.5
15 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД КОТА 0.00- Хомогенна листова хидроизолационна мембрана, на базата на поливинилхлорид (PVC-P). Свободно полагане.Дебелина на мембраната: 1.50 mmОтносително тегло: 1.95 kg/m² Устойчивост на разкъсване (тяло от скрепител): ≥ 400 NЯкост на опън: ≥ 12-15 N/mm²Удължение: ≥ 280-300 % Пропускливост на водни пари: ~ 18 000 μУстойчивост на статичен товар: ≥ 20 kg | м2 | 252.57
16 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТРОИТЕЛНО ФОЛИО ПОД КОТА 0.00 | м2 | 392.77
17 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10СМ ПОД КОТА 0.00 | м2 | 196.4
18 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 960.1
19 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ | м2 | 443.38
20 | НАПРАВА НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 960.1
21 | НАПРАВА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ | м2 | 443.38
22 | НАНАСЯНЕ НА ГРУНД В/У ШПАКЛОВАНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 1400.71
23 | ДИСПЕРСИОННА БОЯ / ЛАТЕКС / ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ТРИКРАТНО | м2 | 1400.71
24 | НАПРАВА НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 114.24
25 | НАПРАВА НА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ | м | 81.3
26 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ С EРS 8СМ С ЛЕПИЛО,ВКЛ.ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА и шпакловка | м2 | 603.25
27 | КОМПЕНСАТОРНИ ЛАЙСНИ НА ПОДОВЕ ПРИ ВРАТИ И ПРОМЯНА НА НАСТИЛКАТА | м | 12.3
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ ЗА ИВИЦИ | м2 | 2.7
29 | СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ЦВЕТНА ПО ФАСАДИ- Зърнометрия: 2,0 mm, Обемна плътност: около 1,8 kg/dm3, Коефициент на топлопpоводимост λn: 0,70 W/mK, Коефициент на паропропускливост D: около 30 – 50, Коефициент на водопопиваемост w: < 0,20 kg/m2.t0,5, SD-стойност: 0,06 – 0,10 m (при 2 mm дебелина); | м2 | 479.62
30 | ОБЛИЦОВКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ЦОКЛИ | м2 | 81.71
31 | НАПРАВА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м2 | 42.56
32 | ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ЗА НАСТИЛКА | м2 | 352
33 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С XPS 10СМ ПО ПОКРИВИ | м2 | 432.88
34 | ПОКРИВАНЕ ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.7 С PVC ПОКРИТИЕ | м2 | 352
35 | БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 4ММ ПО ПОКРИВ АСАНСЬОРНА КУЛА | м2 | 13.52
36 | ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ | м3 | 0.13
37 | АЖУРНИ МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ОГРАДА | м2 | 143.36
38 | АЖУРНА МЕТАЛНА ДВОЙНА ВХОДНА ВРАТА 400/230 | бр. | 1
39 | БОЯДИСВАНЕ С ТРИКОМПОНЕНТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО | м2 | 56.01
40 | ШАПКИ ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ ВЪРХУ ПОДПОРНИ СТЕНИ | м2 | 1.8
41 | АЛУМИНИЕВ ПАРАПЕТ ПО ВЪТРЕШНИ СТЪЛБИ | м | 14.5
42 | ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПРАГОВЕ ВЪНШНИ 20СМ | м | 55.2
43 | ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПРАГОВЕ ВЪТРЕШНИ 20СМ | м | 55.2
44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХИДРАВЛИЧЕН АСАНСЬОР - 2 СПИРКИ , ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ | бр. | 1
45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНА МЕТАЛНА СТЪЛБА С Н=300СМ | бр. | 1
46 | ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 25 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 30
47 | ДОСТ. И МОНТ.PVC ДОГРАМА, СТЪКЛОП. -ПРОЗОРЦИ 300/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 12
48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 100/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 4
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 120/90 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 4
50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 200/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 4
51 | ДОСТ. И МОНТ. PVC ДОГР. , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 360/285 С ВРАТА 90/200 ПО АРХ. ДЕТ. | бр. | 1
52 | ДОСТ.И МОНТ. ВХОДНА ВРАТА 210/210,MDF С ДВЕ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА 50/210 ПО АРХ. ДЕТ. | бр. | 1
53 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ВРАТА 210/240 ОСТЪКЛЕНА ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 1
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ВРАТИ 90/210 С ОСТЪКЛЯВАНЕ 70/80 | бр. | 10
55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ВРАТИ 90/210, ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 4
56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ВРАТИ 100/210, ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 5
АС
Част Архитектурна
Част СК / Земни работи
1 | ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХУМУСЕН ПЛАСТ | м3 | 250
2 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО | м3 | 25
3 | ТЕСНИ ИЗКОПИ - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 35
4 | ИЗКОП - МАШИНЕН | м3 | 300
5 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 20
6 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 50М | м3 | 45
7 | РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ ДЪНО И ОТКОСИ | м3 | 25
8 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 590
9 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ БАЛАСТРА | м3 | 50
10 | ТРАМБОВАНЕ НА БАЛАСТРА | м3 | 50
Земни работи
Част СК / Кофражни работи/ на кота -0.04
1 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 30
2 | КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ | м2 | 65
3 | КОФРАЖ ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА | м2 | 25
Кофражни работи/ на кота -0.04
Част СК / Кофражни работи на кота +2.96
1 | КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ | м2 | 230
2 | КОФРАЖ ЗА ГРЕДИ | м2 | 75
3 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 100
4 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | м2 | 105
5 | КОФРАЖ ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА | м2 | 55
6 | КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИЩЕ | м2 | 20
Кофражни работи на кота +2.96
Част СК / Кофражни работи на кота +6.36
1 | КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ | м2 | 360
2 | КОФРАЖ ЗА ГРЕДИ | м2 | 90
3 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 50
4 | КОФРАЖ ЗА БОРДОВЕ | м2 | 150
5 | КОФРАЖ ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА | м2 | 92
Кофражни работи на кота +6.36
Част СК / Армировъчни работи
1 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СТОМАНА А1 | кг | 2160
2 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -СТОМАНА А3 | кг | 9040
Армировъчни работи
Част СК / Бетонови работи на -0.04
1 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 - ПОДЛОЖЕН, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 10
2 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 20
3 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 25
4 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 6
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА НАСТИЛКИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 45
Бетонови работи на -0.04
Част СК / Бетонови работи на кота +2.96
1 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ПЛОЧИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 33
2 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ГРЕДИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 10
3 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА КОЛОНИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 9
4 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 13
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 6
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЪЛБИЩА, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 5
Бетонови работи на кота +2.96
Част СК / Бетонови работи на кота +6.36
1 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ПЛОЧИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 45
2 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ГРЕДИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 12
3 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА КОЛОНИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 10
4 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА БОРДОВЕ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 11
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АСАНСЬОРНА ШАХТА, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 9
6 | ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ЗА НАСТИЛКА | м2 | 360
Бетонови работи на кота +6.36
Част СК / Ограда
1 | ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 35
2 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 6
3 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 50М | м3 | 6
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 30
5 | КОФРАЖ | м2 | 160
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЪЛ | м3 | 45
7 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -СТОМАНА А3 | кг | 1110
8 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | кг | 2466
9 | ОГРАДНА МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА С PVC ПОКРИТИЕ | м2 | 150
Ограда
Част СК / Дървена покривна конструкция
1 | НАПРАВА НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | м3 | 6.1
Дървена покривна конструкция
Част СК / Подпорна стена 1
1 | ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 4.5
2 | ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО | м3 | 0.6
3 | РАЗБИВАНЕ НА СКАЛНА ПОЧВА С БАГЕР - ХИДРОЧУК | м3 | 9.5
4 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 7.5
5 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 50М | м3 | 7.1
6 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 7.1
7 | КОФРАЖ | м2 | 25
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 5.5
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 - ПОДЛОЖЕН, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 0.6
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -СТОМАНА А3 | кг | 750
Подпорна стена 1
Част СК / Подпорна стена 2
1 | ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 2.25
2 | ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО | м3 | 0.3
3 | РАЗБИВАНЕ НА СКАЛНА ПОЧВА С БАГЕР - ХИДРОЧУК | м3 | 2.5
4 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 2.6
5 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 50М | м3 | 2.5
6 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 2.5
7 | КОФРАЖ | м2 | 11
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 2.5
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 - ПОДЛОЖЕН, в т. ч. превоз бетон на 10 км | м3 | 0.3
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -СТОМАНА А3 | кг | 330
Подпорна стена 2
Част СК / Стойка за термосифонен воден отоплител
1 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКА ЗА ТЕРМОСИФОНЕН ВОДЕН ОТОПЛИТЕЛ | кг | 367
Стойка за термосифонен воден отоплител
Част СК
ВиК / Водоснабдяване
1 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА | м2 | 7
2 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 0СНОВА НА НАСТИЛКА | м3 | 2.8
3 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 6.91
4 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 10.37
5 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК И ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ | м3 | 0.86
6 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ | м3 | 6.91
7 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 6.91
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 8.6
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 160/32 | бр. | 1
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК Ф32 С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф32, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 61.5
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф25, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 81.2
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф20, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 26
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ МЕТАЛНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | бр. | 8
15 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ С ЕКСПАН. ПОЛИЕТИЛЕН 5 СМ С ОБШИВКА С ПОЦ. ЛАМАРИНА | м | 10
16 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ С ЕКСПАН. ПОЛИЕТИЛЕН 5 СМ ЗА Ф20 - Ф32 | м | 12
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1'' | бр. | 8
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 3/4'' | бр. | 9
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1/2'' | бр. | 25
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ 1'' | бр. | 2
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН 1/2'' | бр. | 8
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 1/2'' | бр. | 4
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛ 80Л | бр. | 4
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛ , ПРОТОЧЕН 3КВТ | бр. | 1
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК С ТЕРМОРЕЛЕ | бр. | 6
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ С ТЕРМОРЕЛЕ | бр. | 3
28 | ТЕРМОСИФОНЕН , СОЛАРЕН ВОДЕН ОТОПЛИТЕЛ ПОД НАЛЯГАНЕ 330Л | бр. | 1
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 1 1/4'', 20М3/ЧАС | бр. | 1
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 1 1/4'' | бр. | 1
31 | ПОМПЕНА НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА С 2 БР. ПОМПИ С Q=0.72l/s, H=0.4mPa | бр. | 1
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ - 1500Л | бр. | 1
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РЕЗЕРВОАР ЗА МЕЛИОРАТИВНИ НУЖДИ- 3000Л | бр. | 1
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПА ПОТОПЯЕМА С Q=0.4l/s, H=0.2m/Pa, N=0.5kw | бр. | 1
35 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ | м | 168.7
36 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | м | 168.7
Водоснабдяване
ВиК / Канализация
1 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА | м2 | 5.2
2 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 0СНОВА НА НАСТИЛКА | м3 | 2.08
3 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 13.4
4 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СКАЛНИ ПОЧВИ, НЕУКРЕПЕН | м3 | 5.6
5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 11.2
6 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ И ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ РЪЧНО | м3 | 5.6
7 | ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ДЕПО НА 10 КМ | м3 | 5.6
8 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК И ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ | м3 | 1.9
9 | НАТОВАРВАНЕ ПЕСЪКЛИВА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ | м3 | 4.9
10 | ПРЕВОЗ ПЕСЪКЛИВА ПОЧВА ОТ ДЕПО НА 10 КМ | м3 | 4.9
11 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ | м3 | 19
12 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 19
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ , ОРЕБРЕНИ Ф300 В ИЗКОП | м | 6.5
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф160 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 24.4
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф 110 С ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 26.8
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф 50 С ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 27.3
17 | ДОСТ. И МОНТ. НА РШ ф1000, БЕТОНОВА, ДЪЛБ. 2М, С МЕТАЛЕН КАПАК | бр. | 1
18 | РШ МОНОЛИТНА, БЕТОНОВА СЪС СТОМАНОБЕТОНОВ КАПАК 80/80/60 | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 | бр. | 7
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОВАКУУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА Ф100 | бр. | 1
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОРОНКИ С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ 30W, Ф100 | бр. | 4
22 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110 | бр. | 1
23 | КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ | бр. | 5
24 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ | бр. | 5
26 | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН | бр. | 1
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ Ф50 | бр. | 7
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ 30Л | бр. | 1
29 | ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 85
Канализация
ВиК
Част Електро / Полагане захранващ кабел
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТТ 5Х95ММ2 | м | 140
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС В ИЗКОП ф110ММ | м | 135
3 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ | км. | 0.13
4 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 135
5 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕТО МУ С PVC ЛЕНТА | м | 135
6 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНО ТЯЛО | бр. | 1
7 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 135
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 135
9 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 54
Полагане захранващ кабел
Част Електро / Парково осветление
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТТ 3Х1,5ММ2 | м | 125
2 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ | км. | 0.12
3 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 115
4 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕТО МУ С PVC ЛЕНТА | м | 115
5 | Д-КА ПАРКОВ ОСВ.ТЯЛО''СФЕРА''с К.Л.Л.36W/IP54 | бр. | 10
6 | МОНТАЖ ПАРКОВО ОСВ. ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 10
7 | ДОСТАВКА СТЪЛБОВЕ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ Н=0.8М | бр. | 10
8 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 5М /ВКЛ БЕТ ФУНДАМЕНТ/ | бр. | 10
9 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 115
10 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 10
11 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 115
Парково осветление
Част Електро / Вътрешна ел инсталация
1 | ДОСТАВКА НА ГРТ ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
2 | ДОСТАВКА НА РТ партер ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА НА РТет1 ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН ПУЛТ ПП,пулт СОТ и Слаботоково табло | бр. | 3
5 | МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО НА СТЕНА | бр. | 4
6 | МОНТАЖ ТАБЛО В ГОТОВА НИША | бр. | 2
7 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х16мм2 | м | 10
8 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х4ММ2 | м | 40
9 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х2.5ММ2 | м | 25
10 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПОД МАЗИЛКА | м | 75
11 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 3х4мм2 | м | 75
12 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2 | бр. | 630
13 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2 | бр. | 380
14 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 1085
15 | МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛ. ПКОМ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН С ДЮБЕЛИ (ВКЛ.ДОСТ) | бр. | 121
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНЗОЛА ЧЕРНА ЗА КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ/РОЗЕТКИ | бр. | 81
17 | ДОСТАВКА ОБИКНОВЕНИ КЛЮЧОВЕ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 13
18 | КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 4
19 | КЛЮЧ СЕРИЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 10
20 | ДОСТАВКА ЕЛ.КОНТАКТИ ''ШУКО'' | бр. | 5
21 | ДОСТАВКА КОНТАКТИ ДВОЙНИ ''ШУКО'' | бр. | 21
22 | ДОСТАВКА НА МОДУЛ С ТРИ КОНТАКТА ''ШУКО'' | бр. | 19
23 | ДОСТАВКА КОНТАКТ ''ШУКО''/ОТКРИТ МОНТ./ | бр. | 7
24 | ДОСТАВКА НА ЕЛ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ИНДУСТР. 16А/IP66 | бр. | 2
25 | МОНТАЖ НА ТРИФАЗНИ КОНТАКТИ | бр. | 2
26 | МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ | бр. | 81
27 | ДОСТАВКА ЛУМ ОСВ ТЯЛО,ПАРАБОЛ.V-ОБРАЗНА РЕШ. /4Х18/ IP21 ОТКР МОНТ | бр. | 26
28 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ 2Х18 IP 65 | бр. | 25
29 | ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО АПЛИК 60W, С ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ | бр. | 3
30 | ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 46W | бр. | 14
31 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВ ТЯЛО С МЕСТНО ВКЛ. 18 W/IP54 | бр. | 5
32 | Д-КА И М-Ж ЕВАК.ОСВЕТ.ТЯЛО ''EXIT''9W С ВГР АКУМ.БАТЕРИЯ НА СТЕНА | бр. | 6
33 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН | бр. | 56
34 | МОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР | бр. | 17
35 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 9
36 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ОБЕКТ | бр. | 1
Вътрешна ел инсталация
Част Електро / Слаботокови ел инсталации
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.СТОМ.ТРЪБИ ф13ММ ПОД МАЗИЛКА | м | 430
2 | ДОСТАВКА НА СЛАБОТ. ПРОВОДНИК RG6-АНТ ИНСТ | м | 10
3 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЛАБОТОКОВИ КАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 9
4 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 10
5 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК FTP 4X2X0,5MM2/C5e | м | 450
6 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЛАБОТОКОВИ КАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 420
7 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 450
8 | ДОСТАВКА КАБЕЛ LiYCY 6Х0.75 ММ2-СОТ | м | 120
9 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 120
10 | ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ДАТЧИК ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН | бр. | 17
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА ВЪНШНА | бр. | 1
12 | ДОСТАВКА КЛАВИАТУРА СОТ | бр. | 1
13 | ПНР НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
14 | ДОСТАВКА ТЕЛЕФОННА РОЗЕТКА | бр. | 1
15 | ДОСТАВКА АНТЕННА РОЗЕТКА | бр. | 1
16 | ДОСТАВКА НА LAN РОЗЕТКА | бр. | 16
17 | МОНТАЖ СЛАБОТОКОВИ РОЗЕТКИ | бр. | 18
18 | ДОСТАВКА НА ДОМОФОННА УРЕДБА | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА НА ДОМОФОН | бр. | 1
20 | МОНТАЖ НА ДОМОФОННА УРЕДБА | бр. | 1
21 | МОНТАЖ ДОМОФОН | бр. | 1
22 | ДОСТАВКА НА ЕЛ БРАВА | бр. | 1
23 | МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА | бр. | 1
Слаботокови ел инсталации
Част Електро / Соларен панел
1 | Д-КА, М-Ж,СВЪРЗВ.И ПУСК СОЛАРЕН ПАНЕЛ 220V/2.0kW НА ПОКРИВ | бр. | 1
Соларен панел
Част Електро / Пожароизвестителна инсталация
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYM 2X0.75MM2 | бр. | 140
2 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 140
3 | Д-КА И МОНТАЖ АВТ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ДИМЕН | бр. | 24
4 | Д-КА И МОНТАЖ АВТ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН | бр. | 1
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН ИЗВЕСТИТЕЛ ЗА ПОЖАР | бр. | 3
6 | Д-КА И МОНТАЖ КРАЙНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ | бр. | 2
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА | бр. | 1
8 | ПНР НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
Пожароизвестителна инсталация
Част Електро / Заземителна инсталация
1 | НАПРАВА НА ЗАЗЕМЯВАНЕ -ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1.5 М. И 2 1/2'' | бр. | 7
2 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 7
3 | Д-КА И МОНТАЖ ШИНА ПОЦИНК 40/4 | м | 90
4 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1
Заземителна инсталация
Част Електро / Мълниезащитна инсталация
1 | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОЦ. КОЛ 63/63/6 - 3М | бр. | 4
2 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА 2 М | бр. | 2
4 | МОНТАЖ ОТВОДИ С АЛ. ПРОВОДНИК AlMnSi 8ММ2/ВКЛ ДЪРЖАЧИ/ | м | 140
5 | НАПРАВА НА МУЛТИКЛЕМА /ПРОВОДНИКОВ СЪЕДИНИТЕЛ/ | бр. | 6
6 | ДОСТАВКА И М-Ж НА КОНТРОЛНА ПОЦ.КЛЕМА И РЕВИЗИОННА КУТИЯ | бр. | 4
7 | НАПРАВА НА ПРАВ СЪЕДЕНИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
8 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
9 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ОБЕКТ | бр. | 1
Мълниезащитна инсталация
Част Електро
Ландшафтна архитектура / Иглолистни дървета
1 | CHAMAECUPARIS LAWSONIANA ''COLUMNARIS '' | бр. | 1
2 | CUPRESSUS SEMPERVIRENS | бр. | 1
3 | JUNIPERUS SCOPULORUM ''BLUE ARROW'' | бр. | 1
4 | THUJA OCCIDENTALIS ''SMARAGD'' | бр. | 12
Иглолистни дървета
Ландшафтна архитектура / Иглолистни храсти
1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ''GLAUCA'' С Н 0.3 - 0.5 М | бр. | 10
2 | JUNIPERUS MEDIA ''OLD GOLD'' С Н 0.3 - 0.5 М | бр. | 50
3 | JUNIPERUS SQUAMATA ''BLUE CARPET'' С Н 0.3 - 0.5 М | бр. | 10
Иглолистни храсти
Ландшафтна архитектура / Широколистни дървета
1 | ACER PLATANOIDES ''CRIMSON KING'' С Н 2 - 2.5 М | бр. | 1
2 | MAGNOLIA LILIFLORA ''NIGRA'' С Н 2 -2.5 М | бр. | 1
3 | PLATANUS ACERIFOLIA С Н 2 - 2.5 М | бр. | 1
Широколистни дървета
Ландшафтна архитектура / Широколистни храсти
1 | BERBERIS THUNBERGII '' ATROPURPUREA NANA '' С Н= 0.3 - 0.5 М | бр. | 70
2 | CEANOTHUS DELILIANUS С Н =0.3 - 0.5 М, ВКЛ | бр. | 20
3 | LIGUSTRUM OVALIFOLIUM С Н = 0.3 - 0.5 М | бр. | 80
4 | KOLKWITZIA AMABILIS С Н= 0.3 - 0.5 М | бр. | 12
5 | PHILADELPHUS ''VIRGINAL'' С Н 0.3 - 0.5 М, ВКЛ. ЗАСАЖДАНЕ | бр. | 20
6 | ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПЛОДОРОДНА ПОЧВА | м3 | 44
7 | ЗАТРЕВЯВАНЕ | ДКА | 0.44
Широколистни храсти
Ландшафтна архитектура / Настилки
1 | НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/10/6 | м2 | 170
2 | ОСНОВА ОТ ПЯСЪК | м3 | 6.8
3 | ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК | м3 | 51
4 | ИЗКОП ЗА НАСТИЛКИ | м3 | 57.8
Настилки
Ландшафтна архитектура / Детски съоръжения
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАТУШКА | бр. | 1
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ | бр. | 3
Детски съоръжения
Ландшафтна архитектура
ОВИ / *
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСПИРАТОР КУХНЕНСКИ 1000/500 | бр. | 1
2 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 2000W ЗА НИСЪК МОНТАЖ | бр. | 6
3 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 1000W ЗА НИСЪК МОНТАЖ | бр. | 1
4 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 400W ВЛАГОУСТОЙЧИВ ЗА БАНЯ | бр. | 4
5 | ДОСТАВКА И М-Ж НА КЛИМАТИК 10500W ТИП КОЛОНЕН | бр. | 1
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОНЕН БОКС 1150М3/Ч, 120W | бр. | 1
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ 340М3/Ч, 30W | бр. | 1
8 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<30СМ РЪЧНО | бр. | 2
9 | ИЗПРОБВАНЕ ВЕНТИЛАТОРИ ЕД.ПРОБА С Q ДО 10000М3 | бр. | 1
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 10% от СМР
ВСИЧКО без ДДС
Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!
Име и фамилия:
Подпис:
Печат: