## Количествено-стойностна сметка
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата: Община Стара Загора
Име на проекта: Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на ЦНСТ в Община Стара Загора
Подобект: УПИ ІІІ за ЦНСТ, кв. 29, ул. "Малина" № 4, кв. "Зора"
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Архитектурна / *
1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ НА ВЦ Р-Р | м3 | 98.33
2 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ НА ВЦ Р-Р | м2 | 229.11
3 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ С XPS 8СМ С ЛЕПИЛО,ВКЛ.ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА и шпакловка | м2 | 418
4 | ПЕРВАЗИ ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС С ВИС. 7СМ | м2 | 4.76
5 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ПО ПОДОВЕ | м2 | 143.79
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА ЗА ПРАВ ЪГЪЛ ПО СТЪПАЛА | м | 22.5
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛАЙСНИ С ГУМЕНА ИВИЦА ЗА СТЪПАЛА | м | 22.5
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕСТЕСТВЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ | м2 | 219.94
9 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 4.0СМ | м2 | 233.75
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД КОТА 0.00- Хомогенна листова хидроизолационна мембрана, на базата на поливинилхлорид (PVC-P). Свободно полагане.Дебелина на мембраната: 1.50 mmОтносително тегло: 1.95 kg/m²Устойчивост на разкъсване (тяло от скрепител): ≥ 400 NЯкост на опън: ≥ 12-15 N/mm²Удължение: ≥ 280-300 %Пропускливост на водни пари: ~ 18 000 μ Устойчивост на статичен товар: ≥ 20 kg | м2 | 246.4
11 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS ПОД КОТА 0.00 | м2 | 246.4
12 | НАПРАВА НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 20.86
13 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ и гипсова шпакловка | м2 | 667
14 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ и гипсова шпакловка | м2 | 387
15 | ПОКРИВАНЕ ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНA LT 40/0.7 ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м2 | 267
16 | ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 267
17 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С XPS 10СМ ПО ПОКРИВИ | м2 | 267
18 | ДИСПЕРСИОННА БОЯ / ЛАТЕКС / ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1054
19 | СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ЦВЕТНА ПО ФАСАДИ- Зърнометрия: 2,0 mm, Обемна плътност: около 1,8 kg/dm3, Коефициент на топлопpоводимост λn: 0,70 W/mK, Коефициент на паропропускливост D: около 30 – 50, Коефициент на водопопиваемост w: < 0,20 kg/m2.t0,5, SD-стойност: 0,06 – 0,10 m (при 2 mm дебелина); | м2 | 418
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 150/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 18
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 120/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 2
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 200/200 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 2
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 105/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 3
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 150/100 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 3
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 60/60 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 8
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА , СТЪКЛ. - ПРОЗОРЦИ 90/150 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ, в т.ч. подпрозоречни алум. прагове външни 20 см и PVC прагове вътрешни 20 см | бр. | 1
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 100/240 | бр. | 1
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 100/210 | бр. | 19
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 90/210 | бр. | 2
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 80/210 | бр. | 1
*
Част Архитектурна
Част Конструктивна / Основи
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 353.34
2 | ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М | м3 | 49.5
3 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ БАЛАСТРА | м3 | 90
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 90
5 | УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ С ПРИК.ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М | м3 | 90
6 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛАСТ РVС - ФОЛИО ПЛАСТИФОЛ - А | м2 | 292
7 | КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ | м2 | 120
8 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | м2 | 270
9 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12 ММ ОТ А1 И А2 | кг | 1970
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 | кг | 9840.02
11 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 -ПОДЛОЖЕН, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 19.58
12 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 117.45
13 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ШАЙБИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 33.75
14 | БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА ПО ДЕТАЙЛ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м2 | 292
Основи
Част Конструктивна / Кота +3.00
1 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | м2 | 60
2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 94.5
3 | КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИЩЕ | м2 | 12.58
4 | КОФРАЖ ПЛОЧИ И ГРЕДИ | м2 | 338.4
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12 ММ ОТ А1 И А2 | кг | 1085
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 | кг | 9088.02
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ШАЙБИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 7.95
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА КОЛОНИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 22.73
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЪЛБИЩА, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 72.64
Кота +3.00
Част Конструктивна / Кота +6.00
1 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | м2 | 84.8
2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 81
3 | КОФРАЖ ПЛОЧИ И ГРЕДИ | м2 | 241.4
4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12 ММ ОТ А1 И А2 | кг | 875
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 | кг | 8215.02
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ШАЙБИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 10.6
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА КОЛОНИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 7.5
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА СТЪЛБИЩА, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 46.96
Кота +6.00
Част Конструктивна / Ограда
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 44.8
2 | ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М | м3 | 5.6
3 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | м2 | 302.97
4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12 ММ ОТ А1 И А2 | кг | 1909.66
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 24.5
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ШАЙБИ, в т. ч. превоз на бетон на 10 км | м3 | 37.87
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 190.12
8 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ПЗ 60/60/4 | кг | 557.04
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАДНА ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ | м2 | 184.44
Ограда
Част Конструктивна / Метална покривна конструкция
1 | ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 2.5
2 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 2.5
3 | АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНА КОНСТР. С АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК - ДВУКРАТНО | м2 | 147.2
4 | АНКЕРНИ БОЛТОВЕ М12 | бр. | 16
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИРОНИ ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ | бр. | 288
Метална покривна конструкция
Част Конструктивна
ВиК / Водоснабдяване
1 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА | м2 | 8.2
2 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 0СНОВА НА НАСТИЛКА | м3 | 3.28
3 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 31.05
4 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 31.05
5 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК И ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ | м3 | 3.11
6 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ | м3 | 31.05
7 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 31.05
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 34.5
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 110/40 | бр. | 1
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК Ф40 С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф32, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 43.1
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф25, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 90.3
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф20, PN10 С ВКЛЮЧ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 11.2
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ МЕТАЛНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | бр. | 8
15 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ С ЕКСПАН. ПОЛИЕТИЛЕН 5 СМ С ОБШИВКА С ПОЦ. ЛАМАРИНА | м | 6.8
16 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ С ЕКСПАН. ПОЛИЕТИЛЕН 5 СМ ЗА Ф20 - Ф32 | м | 18
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1'' | бр. | 8
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 3/4'' | бр. | 8
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ 1/2'' | бр. | 18
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ 1'' | бр. | 2
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН 1/2'' | бр. | 3
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 1/2'' | бр. | 3
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛ 80Л, 3KW | бр. | 2
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛ 120Л, 3kW | бр. | 1
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК С ТЕРМОРЕЛЕ | бр. | 6
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ С ТЕРМОРЕЛЕ | бр. | 4
28 | ТЕРМОСИФОНЕН , СОЛАРЕН ВОДЕН ОТОПЛИТЕЛ ПОД НАЛЯГАНЕ 330Л | бр. | 1
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 1 1/4'', 20М3/ЧАС | бр. | 1
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 1 1/4'' | бр. | 1
31 | ПОМПЕНА НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА С 2 БР. ПОМПИ С Q=0.72l/s, H=0.4mPa | бр. | 1
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ - 1500Л | бр. | 1
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РЕЗЕРВОАР ЗА МЕЛИОРАТИВНИ НУЖДИ- 3000Л | бр. | 1
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПА ПОТОПЯЕМА С Q=0.4l/s, H=0.2m/Pa, N=0.5kw | бр. | 1
35 | НАПРАВА ВОДОМЕРНА ШАХТА 100/120/120 | бр. | 1
36 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ | м | 144.6
37 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | м | 144.6
Водоснабдяване
ВиК / Канализация
1 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА | м2 | 6
2 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА 0СНОВА НА НАСТИЛКА | м3 | 2.4
3 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 79.1
4 | ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИНЕН НА ТРАНСПОРТ | м3 | 20.42
5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 79.9
6 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО ДЕПО НА 10 КМ | м3 | 20.42
8 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК И ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ | м3 | 7.19
11 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ | м3 | 79.1
12 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 79.1
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ , ОРЕБРЕНИ Ф200 В ИЗКОП | м | 6
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф160 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 80.2
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф 110 С ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 36.6
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ППР Ф 50 С ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 21.4
17 | ДОСТ. И МОНТ. НА РШ ф1000, БЕТОНОВА, ДЪЛБ. 2М, С МЕТАЛЕН КАПАК | бр. | 9
18 | ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ | бр. | 3
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 | бр. | 6
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОВАКУУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА Ф100 | бр. | 1
21 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ | бр. | 2
22 | КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ | бр. | 4
23 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ | бр. | 5
24 | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН | бр. | 1
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОН ПОДОВ Ф50 | бр. | 6
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ 30Л | бр. | 2
27 | ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 144.2
Канализация
ВиК
Част Електро / Полагане захранващ кабел
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТТ 4Х95ММ2 | м | 212
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС В ИЗКОП ф110ММ | м | 210
3 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ | км. | 210
4 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 210
5 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕТО МУ С PVC ЛЕНТА | м | 210
6 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНО ТЯЛО | бр. | 1
7 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 210
8 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 84
Полагане захранващ кабел
Част Електро / Парково осветление
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТТ 3Х1,5ММ2 | м | 125
2 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ | км. | 0.12
3 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 115
4 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕТО МУ С PVC ЛЕНТА | м | 115
5 | Д-КА ПАРКОВ ОСВ.ТЯЛО''СФЕРА''с К.Л.Л.36W/IP54 | бр. | 10
6 | МОНТАЖ ПАРКОВО ОСВ. ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 10
7 | ДОСТАВКА СТЪЛБОВЕ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ Н=0.8М | бр. | 10
8 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 5М /ВКЛ БЕТ ФУНДАМЕНТ/ | бр. | 10
9 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 115
10 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 10
Парково осветление
Част Електро / Вътрешна ел инсталация
1 | ДОСТАВКА НА ГРТ ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
2 | ДОСТАВКА НА РТет1 ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА НА РТет2 ПО СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН ПУЛТ,пулт сот и табло слаботоково | бр. | 3
5 | МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО НА СТЕНА | бр. | 4
6 | МОНТАЖ ТАБЛО В А НИША | бр. | 2
7 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х16мм2 | м | 27
8 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х4ММ2 | м | 52
9 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х2.5ММ2 | м | 6
10 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПОД МАЗИЛКА | м | 85
11 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2 | бр. | 660
12 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 3х4мм2 | м | 71
13 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2 | бр. | 320
14 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 1051
15 | МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛ. ПКОМ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН С ДЮБЕЛИ (ВКЛ.ДОСТ) | бр. | 81
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНЗОЛА ЧЕРНА ЗА КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ/РОЗЕТКИ | бр. | 74
17 | ДОСТАВКА ОБИКНОВЕНИ КЛЮЧОВЕ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 12
18 | КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 4
19 | КЛЮЧ СЕРИЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 10
20 | ДОСТАВКА ЕЛ.КОНТАКТИ ''ШУКО'' | бр. | 9
21 | КЛЮЧ КРЪСТАТ СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 2
22 | ДОСТАВКА КОНТАКТИ ДВОЙНИ ''ШУКО'' | бр. | 36
23 | ДОСТАВКА НА ЕЛ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ИНДУСТР. 16А/IP66 | бр. | 1
24 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 74
25 | МОНТАЖ НА ТРИФАЗНИ КОНТАКТИ | бр. | 1
26 | ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ С ПАРАБОЛИЧНА V-ОБРАЗНА РЕШЕТКА (4Х18)W | бр. | 11
27 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ 2Х18 IP 65 | бр. | 9
28 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ 2Х18 IP 54 | бр. | 17
29 | ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО АПЛИК 60W, С ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ | бр. | 2
30 | ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА 46W | бр. | 14
31 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВ ТЯЛО С МЕСТНО ВКЛ. 18 W/IP54 | бр. | 4
32 | Д-КА И М-Ж ЕВАК.ОСВЕТ.ТЯЛО ''EXIT''9W С ВГР АКУМ.БАТЕРИЯ НА СТЕНА | бр. | 6
33 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН | бр. | 41
34 | МОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР | бр. | 16
35 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 9
36 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ОБЕКТ | бр. | 1
Вътрешна ел инсталация
Част Електро / Слаботокови ел инсталации
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.СТОМ.ТРЪБИ ф13ММ ПОД МАЗИЛКА | м | 351
2 | ДОСТАВКА НА СЛАБОТ. ПРОВОДНИК RK-75ОМА-АНТ ИНСТ | м | 3
3 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЛАБОТОКОВИ КАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 1
4 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК FTP 4X2X0,5MM2/C5e | м | 380
5 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЛАБОТОКОВИ КАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 350
6 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 350
7 | ДОСТАВКА КАБЕЛ LiYCY 6Х0.75 ММ2-ДОМОФ УРЕДБА | м | 135
8 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 135
9 | ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ДАТЧИК ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН ЧЕТВОРЕН PIR ЕЛ-ТИ DG-55 | бр. | 21
10 | ДОСТАВКА СИРЕНА С ЛАМПА ЗА ВЪНШЕН М-Ж | бр. | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА | бр. | 1
12 | ДОСТАВКА КЛАВИАТУРА СОТ | бр. | 1
13 | ДОСТАВКА ТЕЛЕФОННА РОЗЕТКА | бр. | 1
14 | ДОСТАВКА АНТЕННА РОЗЕТКА | бр. | 1
15 | ДОСТАВКА НА LAN РОЗЕТКА | бр. | 16
16 | МОНТАЖ СЛАБОТОКОВИ РОЗЕТКИ | бр. | 18
17 | ДОСТАВКА НА ДОМОФОННА УРЕДБА | бр. | 1
18 | ДОСТАВКА НА ДОМОФОН | бр. | 1
19 | МОНТАЖ НА ДОМОФОННА УРЕДБА | бр. | 1
20 | МОНТАЖ ДОМОФОН | бр. | 1
21 | ДОСТАВКА НА ЕЛ БРАВА | бр. | 1
22 | МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА | бр. | 1
23 | ПНР НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
Слаботокови ел инсталации
Част Електро / Соларен панел
1 | Д-КА, М-Ж,СВЪРЗВ.И ПУСК СОЛАРЕН ПАНЕЛ 220V/2.0kW НА ПОКРИВ | бр. | 1
Соларен панел
Част Електро / Пожароизвестителна инсталация
1 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYM 2X0.75MM2 | бр. | 131
2 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА СТЕНА ТАВАН | м | 131
3 | Д-КА И МОНТАЖ АВТ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ДИМЕН | бр. | 25
4 | Д-КА И МОНТАЖ АВТ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН | бр. | 1
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН ИЗВЕСТИТЕЛ ЗА ПОЖАР | бр. | 2
6 | Д-КА И МОНТАЖ КРАЙНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ | бр. | 2
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА | бр. | 1
8 | ПНР НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
Пожароизвестителна инсталация
Част Електро / Заземителна инсталация
1 | ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА ЗАЗЕМЯВАНЕ -ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1.5 М. И 2 1/2'' | бр. | 6
2 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 6
3 | Д-КА И МОНТАЖ ШИНА ПОЦИНК 40/4 | м | 90
4 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1
Заземителна инсталация
Част Електро / Мълниезащитна инсталация
1 | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОЦ. КОЛ 63/63/6 - 3М | бр. | 4
2 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА 2 М | бр. | 1
4 | МОНТАЖ ОТВОДИ С АЛ. ПРОВОДНИК AlMnSi 8ММ2/ВКЛ ДЪРЖАЧИ/ | м | 140
5 | НАПРАВА НА МУЛТИКЛЕМА /ПРОВОДНИКОВ СЪЕДИНИТЕЛ/ | бр. | 8
6 | ДОСТАВКА И М-Ж НА КОНТРОЛНА ПОЦ.КЛЕМА И РЕВИЗИОННА КУТИЯ | бр. | 4
7 | НАПРАВА НА ПРАВ СЪЕДЕНИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
8 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
9 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ОБЕКТ | бр. | 1
Мълниезащитна инсталация
Част Електро
Ландшафтна архитектура / Иглолистни дървета
1 | CUPRESSUS SEMPERVIRENS | бр. | 6
2 | CHAMAECUPARIS LAWSONIANA ''COLUMNARIS GLAUCA'' | бр. | 2
Иглолистни дървета
Ландшафтна архитектура / Иглолистни храсти
1 | JUNIPERUS SABINA '' VARIEGATA '' | бр. | 12
3 | JUNIPERUS SQUAMATA ''BLUE CARPET'' | бр. | 32
Иглолистни храсти
Ландшафтна архитектура / Широколистни дървета
1 | BETULA PENDULA | бр. | 3
Широколистни дървета
Ландшафтна архитектура / Широколистни храсти
1 | BUDDLEA DAVIDII | бр. | 17
2 | CEANOTHUS DELILIANUS | бр. | 24
3 | HIBISCUS SYRIACUS | бр. | 45
4 | LIGUSTRUM OVALIFOLIUM | бр. | 73
5 | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, ВКЛ. ЗАСАЖДАНЕ | бр. | 20
6 | ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПЛОДОРОДНА ПОЧВА | м3 | 34
7 | ЗАТРЕВЯВАНЕ | ДКА | 0.34
Широколистни храсти
Ландшафтна архитектура / Настилки
1 | НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/10/6 | м2 | 185
2 | ОСНОВА ОТ ПЯСЪК | м3 | 7.4
3 | ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК | м3 | 55.5
4 | ИЗКОП ЗА НАСТИЛКИ | м3 | 62.9
Настилки
Ландшафтна архитектура / Детски съоръжения
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАТУШКА | бр. | 1
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ | бр. | 3
Детски съоръжения
Ландшафтна архитектура
ОВИ / Вентилацив бани и кухня ниша
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСПИРАТОР КУХНЕНСКИ С ВГРАДЕНИ ДВА ВЕНТИЛАТОРА | бр. | 1
2 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 2000W ЗА НИСЪК МОНТАЖ | бр. | 7
3 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 400W ВЛАГОУСТОЙЧИВ ЗА БАНЯ | бр. | 4
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК 10500W ТИП КОЛОНЕН | бр. | 1
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ 266М3/Ч, 30W, ЗА МОНТАЖ НА СТЪКЛО | бр. | 1
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД Ф110 | м | 1.5
7 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ Ф150 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ | бр. | 1
8 | ИЗРЯЗВАНЕ ОТВОР 220Х220 В СТЪКЛОПАКЕТ | бр. | 1
9 | ИЗПРОБВАНЕ ВЕНТИЛАТОРИ ЕД.ПРОБА С Q ДО 10000М3 | бр. | 1
Вентилацив бани и кухня ниша
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 10% от СМР
ВСИЧКО без ДДС
Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!
Име и фамилия:
Подпис:
Печат: