## Sheet1
Приложение Б.1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ДОГОВОР: (попълва се от Възложителя при сключване на договора)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: (попълва се от Възложителя при сключване на договора)
ОБЕКТ:Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора“
Обект: Преустройство на бивша детска градина в АБ кв. Зора
Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност
СК / Земни работи
1 | 8101105122 | ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М | м3 | 12
2 | 8101402220 | ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО | м3 | 120
3 | *332301809 | ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО | м3 | 132
4 | *332301708 | ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 68
5 | 8101409112 | ОБРАТЕН НАСИП С БАГЕР С РАЗТИЛАНЕ НА ПОЧВАТА | м3 | 68
6 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ I-III КАТЕГОРИЯ С ДЕБ. НА ПЛАСТА 20СМ | м3 | 68
Земни работи
СК / Кофражни работи
1 | 8102052800 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 133
2 | 8102051320 | КОФРАЖ ЗА СТ.БЕТОНОВИ СТЕНИ d>15СМ | м2 | 310
3 | 8102050900 | КОФРАЖ ЗА СТ.БЕТОНОВИ ГРЕДИ И ПОЯСИ | м2 | 96
4 | 8102050100 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 110
5 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ | м2 | 55
Кофражни работи
СК / Бетонови работи
1 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 -ПОДЛОЖЕН | м3 | 3
2 | *332305123 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 13
3 | 8104074124 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА НАСТИЛКИ | м3 | 57
4 | *332304585 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА СТБ. СТЕНИ с d >15СМ | м3 | 38
5 | *332305673 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА СТБ. ГРЕДИ | м3 | 12
6 | *332303399 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА КОЛОНИ | м3 | 14
7 | *332302261 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА ПЛОЧИ | м3 | 8
8 | *332302161 | ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ | м3 | 145
Бетонови работи
СК / Армировъчни работи
1 | 8102061030 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СРЕДНА СЛОЖНОСТ | кг | 5717
Армировъчни работи
СК / Дървена конструкция
1 | 8412011000 | ДОСТАВКА , ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ | м3 | 24
Дървена конструкция
СК / Други работи
1 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СТ.БЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ И ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ | м3 | 72
2 | 8512372000 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 72
3 | *332300764 | ЦЯЛОСТНО ПРЕПОДПИРАНЕ НА ПЛОЧА В СЪЩ. СГРАДА С 2Т ГРЕДИ С Н=20СМ И МЕТ. ПОДПОРИ | м2 | 400
4 | *000000001 | ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД НАСТИЛКА | м2 | 400
5 | 8430008000 | ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В ТУХ. ЗИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗРЯЗВАНЕ НА С ДИАМ. ПРОБ. ТЕХНИКА | м | 300
6 | 8247533122 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ С D=20MM , H=200MM | бр. | 264
7 | *000000002 | ЛЕПЕНЕ НА АРМАТУРА N16 ПO С-МА ХИЛТИ HIT -HY 200R | бр. | 264
Други работи
СК / Метална конструкция
1 | *332300444 | ДОСТАВКА ,ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 57
2 | *332304755 | ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ КОЛОНИ И ГРЕДИ | кг | 2147
3 | 8311111101 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОЛОНИ И ГРЕДИ | кг | 2147
4 | *332304762 | АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА И БОЯДИСВАНЕ | м2 | 58
Метална конструкция
СК
АС / Демонтажни работи
1 | *332301091 | ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА | м2 | 100
2 | *332301087 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА | м2 | 78.2
3 | 8411050000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м2 | 28
Демонтажни работи
АС / Зидария
1 | 8102082190 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ | м3 | 11
2 | 8102082150 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ | м2 | 60
Зидария
АС / Вътрешен ремонт
1 | *332305262 | НАПРАВА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 153.2
2 | *332302048 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА | м2 | 375
3 | 8102131010 | МАЗИЛКА ПО СТЕНИ НОВИ | м2 | 202
4 | 8102131030 | МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ НОВИ | м2 | 56.5
5 | 8602131010 | МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТАРО | м2 | 50
6 | 8247539120 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА - ВРАТИ | м | 85
7 | *332304996 | ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ | м | 115
8 | *332303349 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 375
9 | *332305288 | ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 44
10 | 8102132090 | НАПРАВА НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1430
11 | *332302104 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1571
12 | *332302645 | БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКСОВА БОЯ - ДВУКРАТНО | м2 | 1430
13 | *332303426 | НАПРАВА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ДО 2.2М НА ЛЕПИЛО | м2 | 141
Вътрешен ремонт
АС / Покрив
1 | 8102113040 | ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОД КЕРЕМИДИ | м2 | 610
2 | 8102113010 | ОБШИВКА ПО СТРЕХИ | м2 | 174.5
3 | *332303472 | ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА | м2 | 610
4 | *332305791 | ОБШИВКА УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 38
5 | *332302559 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 96
6 | 8102103000 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 35
7 | *332302557 | ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ | бр. | 7
8 | *332303145 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ | м | 170
Покрив
АС / Външен ремонт
1 | *332302074 | СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ФАСАДИ | м2 | 360
2 | 8247539120 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА - ВРАТИ | м | 85
3 | *332304996 | ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ | м | 115
4 | *332305291 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ | м | 27
5 | *332302903 | КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ЦОКЪЛ | м2 | 114
6 | *332305332 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПАВЕТА '' БЕХАТОН '' | м2 | 190
7 | *332302151 | ТОПЛОИЗ. С EРS 10см,С КЛАС НА ГОРИМОСТ ''В'' , ЛЕПИЛО,ВКЛ.ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА | м2 | 360
8 | *332304822 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS 12 СМ ПО ПОДОВЕ, ЛЕПЕНА | м2 | 140
9 | *332304824 | ДЮШЕЦИ И ПЛОЧИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА | м2 | 437
Външен ремонт
АС / Дограма
1 | *332304036 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90/200, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 1
2 | *332304037 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90/210, АЛУМИНИЙ | бр. | 12
3 | *000000004 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90/225, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 1
4 | *332304035 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 80/210, АЛУМИНИЙ ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 6
5 | *000000008 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 85/195, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 4
6 | *000000009 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 85/225, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 1
7 | *000000010 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 70/210, АЛУМИНИЙ ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 6
8 | *000000011 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 100/210, АЛУМИНИЙ ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 1
9 | *000000012 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 100/225, АЛУМИНИЙ ПЛЪТНА ОБШИВКА | бр. | 2
10 | *000000013 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 145/225, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 1
11 | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 170/225, АЛУМИНИЙ - СТЪКЛО | бр. | 4
12 | *332304211 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА ПРОТИВОПОЖАРНА 85/195 - EI 90С | бр. | 1
13 | *000000015 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 145/225 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
14 | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 145/145 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
15 | *000000017 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 145/70, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 4
16 | *000000018 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 150/110 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 3
17 | *000000019 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 130/50 , ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
18 | *000000020 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 115/110 , ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 3
19 | *000000021 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ АЛУМИНИЙ 63/110 , ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
20 | *000000022 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 115/145, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
21 | *000000023 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 90/50, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
22 | *000000024 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 170/215, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 5
23 | *000000025 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 120/145, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
24 | *000000026 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 40/40,ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
25 | *000000027 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ 85/225, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
26 | *000000028 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 85/215, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
27 | *000000041 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 90/100 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
28 | *000000042 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 175/145 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
Дограма
АС
ВиК / Сградна водопроводна инсталация
1 | *332302565 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф40Х3.4ММ, DN32 В СГРАДИ | м | 25
2 | *332302566 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32Х3.0ММ , DN25 В СГРАДИ | м | 15
3 | *332302567 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25Х2.3ММ, DN20 В СГРАДИ | м | 50
4 | *332303421 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20Х1.9ММ , DN16 В СГРАДИ | м | 35
5 | *332305853 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25Х2.3ММ , DN20 С АЛУМ. ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 30
6 | *332305854 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20Х1.9ММ, DN16 С АЛУМ. ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 5
7 | 8247531111 | НАПРАВА УЛЕИ 10/10 В СТЕНИ ЗА МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ | м | 65
8 | 8247531114 | НАПРАВА УЛЕИ 15/15 В СТЕНИ ЗА МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ | м | 25
9 | 8247533131 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10 В ЗИДОВЕ d=или<30СМ РЪЧНО | бр. | 30
10 | *332303727 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4'' С ИЗПРАЗНИРЕЛ | бр. | 1
11 | *332303516 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1
12 | *332305074 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 1 1/4 ЗА ВОДА | бр. | 1
13 | 8247593105 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 10М3/ЧАС С ИМПУЛСНИ ИЗВОДИ | бр. | 1
14 | *332303515 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН 1 1/4'' | бр. | 1
15 | 8247551203 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 3/4'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 5
16 | 8247551103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 3/4'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 5
17 | *332304577 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 3/4'' ЗА ВОДА | бр. | 5
18 | 8247593103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕРИ 5 М3/ЧАС С ИМПУЛСНИ ИЗВОДИ | бр. | 5
19 | *332304928 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН Ф3/4'' | бр. | 5
20 | *332303218 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1'' | бр. | 1
21 | *332302177 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ВОДЕН | бр. | 17
22 | *332300555 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' ШИБЪРЕН | бр. | 3
23 | *332304587 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН 1/2'' | бр. | 3
24 | 8247552112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКНОВЕНИ 1/2'' | бр. | 3
25 | *332304588 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 1/2'' ЗА БОЙЛЕР | бр. | 3
26 | *332305111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОПРОТОЧЕН БОЙЛЕР 10Л - ТИП '' ЮНГА '' | бр. | 4
27 | *332302757 | ДОСТ.И МОНТ. СМЕС. БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ. УМИВАЛНИЦИ С ПОДВ. ДУШ БАТЕРИЯ - СТЕННИ | бр. | 2
28 | 8247553110 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 4
29 | 8247553122 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 4
30 | 8440099100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.БОЙЛЕР 50Л | бр. | 1
31 | 8247621103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.БОЙЛЕР 80Л | бр. | 2
32 | *332302284 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АРМАФЛЕКС DN32 - 1 1/4'' | м | 25
33 | *332302283 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АРМАФЛЕКС DN25 - 1'' | м | 15
34 | *332302282 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АРМАФЛЕКС DN20 - 3/4'' | м | 80
35 | *332302281 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АРМАФЛЕКС DN16 - 1/2'' | м | 40
36 | 8247591400 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА СГРАДЕН ВОДОПРОВОД | бр. | 10
37 | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА | м | 160
38 | *332300167 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА | м | 160
Сградна водопроводна инсталация
ВиК / Сградна канализационна инсталация
1 | *332302128 | РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА | м | 16
2 | 8243195100 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА | м2 | 8
3 | *332305823 | РЯЗАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА | м | 126
4 | *332300924 | РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА 15 СМ | м3 | 7.6
5 | 8102070150 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 15 СМ, БЕТОН В15 | м3 | 7.6
6 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 43
7 | 8243012000 | ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО ПОД ТРЪБИ | м3 | 6
8 | *332302909 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК | м3 | 17
9 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ЗЕМНИ МАСИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ | м3 | 20
10 | *332305855 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 20
11 | 8101115101 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 20
12 | *332302195 | ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50 М | м3 | 23
13 | 8101115111 | ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 9
14 | 8101115211 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО | м3 | 20
15 | *332301668 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 20
16 | 8512373000 | НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН - РЪЧНО | м3 | 9
17 | *332301733 | ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 9
18 | 8247533232 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 35/40 В СТАРИ БЕТОННИ СТЕНИ 30СМ | бр. | 25
19 | *332301348 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СГРАДИ Ф 50 | м | 34
20 | *332302652 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СГРАДИ Ф 110Х3.2 | м | 41
21 | *332302278 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СГРАДИ Ф 160Х5 | м | 85
22 | *388603660 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗДУХОСМУКАТЕЛНА КЛАПА Ф100 | бр. | 6
23 | *332302471 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 | бр. | 7
24 | 8247681110 | СГРАДНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 60/60/80 | бр. | 4
25 | *332302421 | ПОЧИСТВАНЕ СЪЩ. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ С СПЕЦ. МАШИНА | мсм | 0.5
26 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ,ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 10
27 | 8247652412 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОКОРИТНИ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ, ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 2
28 | 8247652422 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИКОРИТНИ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ, ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 1
29 | *332304421 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ ФАБРИЧЕН ТИП | бр. | 1
30 | 8440479000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф105 | бр. | 10
31 | 8247632134 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РПС | бр. | 3
32 | *332304718 | КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С НИСКО ПРОМИВНО PVC КАЗАНЧЕ | бр. | 10
33 | 8247701100 | ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф200 | м | 115
34 | 8247702100 | ИЗПРОБВАНЕ ВЕРТ.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО ф110 | м | 45
Сградна канализационна инсталация
ВиК
ОВК / *
1 | 8352440010 | ТЕРМОПОМПЕН КЛИМАТИЧЕН АГРЕГАТ 12000BTU, Qот.=4kW, Qохл.=3.8kW,230V, Nел.=1kW | бр. | 7
2 | *000000005 | ТЕРМОПОМПЕН КЛИМАТИЧЕН АГРЕГАТ 9000BTU, Qот.=2.4kW, Qохл.=2.2kW,230V,Nел.=0.8kW | бр. | 5
3 | *000000006 | ТЕРМОПОМПЕН КЛИМАТИЧЕН АГРЕГАТ 18000BTU, Qот.=6kW, Qохл.=6kW,230V,Nел.=1.8kW | бр. | 1
4 | *332305150 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 1000W | бр. | 1
5 | *000000007 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ GX6 266М3/Ч, 30W, ПРОЗОРЕЧЕН МОНТАЖ | бр. | 1
6 | *332305133 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ Ф180 ,250W, К-Т С ТАЙМЕР И ВЪЗВР. КЛАПА | бр. | 6
7 | *332304425 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗДУХОВОД PVC Ф160 | м | 17
8 | *332304494 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф160 | бр. | 6
9 | *332304655 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Ф160 | бр. | 2
10 | 8242352220 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗОНТ Ф160 | бр. | 2
11 | *332305090 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ Ф160 | бр. | 8
12 | *332304797 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСАДНА РЕШЕТКА Ф160 | бр. | 2
13 | 8247532260 | ИЗБИВАНЕ ОТВОРИ Ф160 В ТУХЛЕН ЗИД 25СМ | бр. | 7
14 | *332305109 | ИЗРЯЗВАНЕ ОТВОР 300/300 В СТЪКЛОПАКЕТ | бр. | 1
15 | *332301164 | ИЗКЪРПВАНЕ ОТВОРИ СЛЕД МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА | бр. | 7
16 | 8242335010 | ИЗПРОБВАНЕ ВЕНТИЛАТОРИ ЕД.ПРОБА С Q ДО 10000М3 | бр. | 7
*
ОВК
ЕЛ / Ел.захранване
1 | *332305783 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ПРЕХОД - ТПр ПО СХЕМА | бр. | 1
2 | *332305856 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 2Х16 MM2 В ТРЪБА ИЛИ ОТКРИТО С ПРИКРЕПВАНЕ | м | 72
3 | *332303408 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф32ММ,МЕТАЛНА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛ | м | 3
4 | *332305857 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗДУШНО НА УСУКАН КАБЕЛ 2Х16ММ2 | м | 170
5 | *332304157 | КЕРБОВАНЕ /КРИМПВАНЕ НА КАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ | бр. | 9
6 | *332305858 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛА С КУКА ЗА СТЕНА | бр. | 1
7 | *332305859 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ АС 35MM2 ПО СТЪЛБ | м | 8
8 | *332305558 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ СВТ В ТРЪБИ ПО СТЕНИ | м | 186
9 | *332305860 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф36ММ | м | 186
10 | *332302670 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 10ММ2 | бр. | 10
11 | *332303172 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 16ММ2 | бр. | 42
12 | *332301243 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х10 ММ2 | м | 100
13 | *332305861 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х16ММ2 | м | 86
14 | *332305160 | НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА ЕЛ ТАБЛО | м3 | 0.08
Ел.захранване
ЕЛ / Осветителна инсталация
1 | *332305621 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 4х18W/ IP20 /ЕПРА | бр. | 34
2 | *332305862 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМ ОСВ ТЯЛО 4Х18 IP20 С ИНВЕРТОР+АБ | бр. | 10
3 | *332304113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 2Х18W/IP20ЕПРА НА СТЕНА/ТАВАН | бр. | 6
4 | *332305773 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 2Х36W IP65/ЕПРА | бр. | 11
5 | *332305863 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 11W | бр. | 24
6 | *332305620 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАК. ОСВЕТ. ТЯЛО '' EXIT''LED/P44 С ВГР АКУМ.БАТЕРИЯ НА СТЕН | бр. | 24
7 | *332305864 | ДОСТВАКА И МОНТАЖ РЕКЛАМНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 6
8 | *332303560 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПЛИК ПРОТИВОВЛАЖЕН С КЛЛ 23W | бр. | 4
9 | *000000029 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED ОСВ-Л 5W/ЗА ВКЛ В КОНТАКТ/ДЕЖУРНО ОСВ | бр. | 9
10 | *332305865 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3 Х 1,5 ММ2 ТРЪБИ ГОФР.Ф19 ДО 6М СКРИТО | бр. | 135
11 | *332304128 | М-Ж КОНТ. ИЗЛАЗИ С ГОФР.PVC ТРЪБИ Ф19 И ПРОВ.СВТ 3Х2,5ММ2 ДО 6 М.СКРИТО ПОД МАЗ | бр. | 80
12 | *332305259 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ТИП СЕРИЕН СКРИТА ИНСТ-Я | бр. | 16
13 | *332304072 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 2
14 | *332304118 | ДОСТАВКА И М-Ж ОБИКНОВ.КЛЮЧОВЕ СХ.1- СКР ИНСТ-Я | бр. | 31
15 | *332305866 | ПОЛАГАНЕ ГОФР.PVC ТР Ф19 И ИЗТЕГЛ ПРОВ.СВТ 3Х2,5ММ2/ СКРИТО ПОД МАЗ/ЗА КЛИМАТИЦ | м | 160
16 | 8211371200 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 229
17 | *332304921 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С КЛЕМИ ДО 10ММ2 | бр. | 94
18 | *332305511 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА | бр. | 55
19 | *332305594 | Д-КА PVC КОНЗОЛА ЗА СКРИТА ИНСТ-Я | бр. | 143
20 | *332305867 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА ЕЛ.КОНТАКТ ''ШУКО'' ЕДИНИЧЕН СКР ИНСТ.220V/16A/IP20 | бр. | 94
21 | *332305868 | ПОЛАГАНЕ ГОФР.PVC ТРЪБИ Ф19 И ПРОВ.СВТ 3Х4ММ2 СКРИТО ПОД МАЗ/БОЙЛЕРИ | м | 90
22 | *332302670 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 10ММ2 | бр. | 28
23 | *332302352 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ | бр. | 50
24 | *000000030 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОН | бр. | 5
25 | *332305809 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -1 /по схема/ | бр. | 1
26 | *000000031 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО-2 /по схема/ | бр. | 1
27 | *332305870 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО-3 /по схема/ | бр. | 1
28 | *000000032 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -4 /по схема/ | бр. | 1
29 | *000000033 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -5 /по схема/ | бр. | 1
30 | *000000034 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -6 /по схема/ | бр. | 1
31 | *000000035 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -7 /по схема/ | бр. | 1
32 | *000000036 | ДОСТАВКА и МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТО -8 /по схема/ | бр. | 1
Осветителна инсталация
ЕЛ / Слаботокови ел инсталации
1 | *332303800 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЛАБОТОКОВ ШКАФ/TV-ТЕЛЕФОН-ИНТЕРНЕТ/ | бр. | 1
2 | *332305507 | ДОСТАВКА ДВОЙНА РОЗЕТКА RG-45/RJ11 ЗА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН | бр. | 10
3 | *332305138 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ /TV РОЗЕТКА/КОНТАКТ | бр. | 10
4 | *332305871 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф13ММ СКРИТО | м | 282
5 | *332305602 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГОФРИРАНИ ПОД МАЗИЛКА ПО СТЕНА Ф19 | м | 282
6 | *332305872 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ ПРОВОДНИК FTP 4Х2Х0,5MM В ТРЪБИ | м | 282
7 | *332305873 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ ПРОВОДНИК RK-75 oma В ТРЪБИ | м | 282
8 | 8431216000 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ И СИГНАЛНИ КАБЕЛИ И ПЪТЕКИ ДО 6ММэ | бр. | 10
9 | *332303795 | НАПРАВА НА ЕЛ ПРОБИ | бр. | 10
10 | *332302352 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ | бр. | 12
11 | *000000037 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОН | бр. | 2
Слаботокови ел инсталации
ЕЛ / Заземителна и гръмоотводна инсталации
1 | *332304994 | Д-КА И М-Ж НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПР ДЕЙСТВИЕ /ниво на защита I-30 microsec/ И | бр. | 1
2 | *332304562 | МОНТАЖ ОТВОДИ С АЛ. ПРОВОДНИК AlMnSi 8ММ2/ВКЛ ДЪРЖАЧИ/ | м | 38
3 | *332304785 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА БР.ТР. 2 1/2'' - 3м. | бр. | 3
4 | *332305421 | ДОСТАВКА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КУТИЯ 12/12СМ ОТКР.М-Ж | бр. | 3
5 | *332301932 | НАПРАВА НА ПРАВ СЪЕДЕНИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 2
6 | 8431246000 | ИЗКОП ЗА ЗАЗЕМИТЕЛ | м | 12
7 | *000000038 | НАЛАДКА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕЛ ТАБЛО | Ч.Ч. | 4
8 | *000000039 | НАЛАДКА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | Ч.Ч. | 8
Заземителна и гръмоотводна инсталации
ЕЛ / Пожароизвестителна инсталация
1 | *000000040 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИЦ 8-лъчова с АБ/конвенционална | бр. | 1
2 | *332304804 | Д-КА И МОНТАЖ КОНВЕКЦ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ДИМНО-ОПТИЧЕН ДАТЧИК С ОСНОВА | бр. | 28
3 | *332303765 | ДОСТАВКА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ОПТИЧНО - ТЕРМИЧЕН КОНВЕКЦ. С ОСНОВА | бр. | 1
4 | *332305695 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН ИЗВЕСТИТЕЛ ЗА ПОЖАР | бр. | 10
5 | *332305586 | ДОСТАВКА НА СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР ЗА ПОЖАР - ОТКРИТ М-Ж | бр. | 10
6 | *332305874 | ДОСТАВКА НА СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР ЗА ПОЖАР | бр. | 14
7 | *332304108 | НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ С СВТ 3Х1,5ММ2 ЗА ПИЦ | м | 120
8 | *332304643 | ДОСТАВКА ЕКРАНИРАН, ТРУДНОГОРИМ КАБЕЛ J-Y/Y(L) 2Х0.8ММ2 | м | 470
9 | *332303009 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5мм2 | м | 5
10 | *332305871 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф13ММ СКРИТО | м | 470
11 | *332305602 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГОФРИРАНИ ПОД МАЗИЛКА ПО СТЕНА Ф19 | м | 125
12 | *332305175 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА ВЪНШНА | бр. | 3
13 | *332302745 | Доставка вътрешна ел.сирена | бр. | 1
14 | *332305254 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОНЕН ГЛАСОВ ДАЙЛЕР | бр. | 1
15 | *332304188 | ПНР НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
Пожароизвестителна инсталация
ЕЛ
Преустройство на същ. сграда на детска градина в административна сграда кв. Зора
НЕПРЕДВИДЕНИ СМР 8%
ВСИЧКО
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС