## Sheet1
„Извършване на основен ремонт на обекти ОУ “Христо Ботев“ с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора“
ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРАТЯ КУНЧЕВИ, ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Поз. ПСД | Шифър | Наименование | Мярка | К-во | Ед.цена [лв] | Стойност [лв]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]x[6]
АС / Ремонт покрив
1 | *332300843 | ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ | м2 | 137.6
2 | 8412021000 | НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ИГЛ.М-Л,ВКЛ. СТРЕХА | м3 | 24.9
3 | *332302568 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LT ЛАМАРИНА 40/0.55ММ С PVC ПОКРИТИЕ ПО ПОКРИВИ | м2 | 1096
4 | *332300416 | ОБШИВКА БИЛА С ПОЦИНКОВНА ЛАМАРИНА 0.5ММ С PVC ПОКРИТИЕ | м2 | 97.7
5 | *332302553 | ДОСТАВКА И НАКОВАВАНЕ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ 16СМ ОТ ИГЛ. М-Л ПО СТРЕХИ | м | 196.6
6 | 8102113010 | НАПРАВА НОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА С НЕРЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛ. МАТЕРИАЛ 2,5СМ | м2 | 79
7 | *332302669 | ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЯХТЕН ЛАК | м2 | 79
8 | *332304254 | ДОСТАВКА И М-Ж ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | бр. | 10
9 | *332303203 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м | 90
10 | *332303202 | ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ | м | 196.6
11 | 8102133010 | ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ | м2 | 59
12 | 8102113100 | СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ БИЧМЕТА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ | м2 | 37
13 | *332303304 | ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИН. ЛАМ. С PVC ПОКРИТИЕ 0.5 ММ | м2 | 37
Ремонт покрив
АС / Вътрешен ремонт Учебен корпус
1 | 8462300000 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 16
2 | *332302207 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪВЕНА ДОГРАМА | м2 | 455
3 | *332303161 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ | м2 | 25.6
4 | *332303164 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СТЪКЛОПАКЕТ 24ММ,ОТВАРЯЕМА | м2 | 71
5 | 8102307110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА , СТЪКЛОПАКЕТ 24ММ, НЕОТВАРЯЕМА | м2 | 384
6 | *332302175 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ | м2 | 33.6
7 | 8247539120 | ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20СМ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ | м | 1049.6
8 | *332302154 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР 25/25 | м | 1049.6
9 | *332302974 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC - ВЪТРЕШЕН | м | 189.6
10 | *332302667 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - ВЪНШЕН | м | 189.6
11 | *332300324 | СТЪРГАНЕ СТАРИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 234
12 | 8102132090 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 297.3
13 | 8102162040 | БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ - СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО | м2 | 29
14 | 8418570000 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 2217
15 | 8102162030 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ -СТОЛ.Р-ТИ,ПОДОВЕ,СТРЕХИ,ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ДВУКРАТНО | м2 | 57
16 | *332300132 | ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 206.7
17 | *332302003 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ /ХАСТАР/ | м2 | 206.7
18 | *332304159 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 206.7
19 | *332302098 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 62.8
20 | *332303159 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ | м2 | 62.8
21 | 8512373000 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 30КМ | м3 | 35
Вътрешен ремонт Учебен корпус
ВСИЧКО АС
ВиК / Ремонт санитарни възли
1 | 8430002000 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 10/10 | м | 30
2 | 8247532220 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА | бр. | 18
3 | 8247533221 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 20СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО | бр. | 6
4 | 8247539110 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 30
5 | *332301164 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ | бр. | 6
6 | 8440014000 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1 1/2'' | м | 60
7 | 8440059000 | ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНЦИ | бр. | 10
8 | *332300130 | ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф50ММ | м | 18
9 | 8440342000 | ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф110ММ | м | 22
10 | 8440452000 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 10
11 | 8440392000 | ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА | бр. | 12
12 | *332302943 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 14
13 | *332302976 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 8
14 | *332302942 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 13
15 | *332302567 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25, PN20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 8
16 | *332302944 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 5
17 | *332302177 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 14
18 | *332302977 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 3/4'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 4
19 | 8247552122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ С ХОЛЕНДЪР 1/2'' | бр. | 4
20 | 8247553110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ | бр. | 10
21 | 8247621103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 80Л - КОМПЛЕКТ | бр. | 2
22 | *332301348 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 20
23 | *332301420 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 22
24 | *332302472 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 PVC | бр. | 8
25 | 8247632111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ТИП ''ЗВЕЗДА'' | бр. | 6
26 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 10
27 | 8247663110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ КЛЕКАЛА ЧУГУНЕНИ ЕМАЙЛИРАНИ, ВКЛ. ТОАЛ. КАЗАНЧЕТА | бр. | 12
28 | *332300518 | ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С НИСКО PVC ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ | бр. | 2
29 | 8247591300 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ | бр. | 10
30 | *332302350 | ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ ХОРИЗОНТАЛНА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1
Ремонт санитарни възли
ВСИЧКО ВиК
ЕЛ / Вътрешни ел инсталации първи и втори етаж
1 | 8430630000 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ | бр. | 407
2 | 8430616000 | ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР | бр. | 20
3 | 8430591000 | ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП ''ШУКО'' | бр. | 145
4 | 8430889000 | ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО | бр. | 4
5 | *332301663 | ДОСТАВКА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛ 2Х36 IP21 С ДВОЙНА ПАРАБОЛИЧНА РЕШЕТКА ЕПРА 0 | бр. | 201
6 | *332301727 | ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВ.ТЯЛО ''АПЛИК'' IP 54 с К.Л.Л | бр. | 20
7 | *332303767 | ДОСТАВКА ЕЛ КЛЮЧ СЕРИЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 30
8 | *332303987 | ДОСТАВКА НА ЕЛ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 48
9 | *332300546 | ДОСТАВКА НА ЕЛ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 20
10 | *332300534 | ДОСТАВКА ЕЛ.КОНТАКТИ ''ШУКО'' | бр. | 62
11 | 8211251001 | МОНТАЖ НА ЕЛ КЛЮЧОВЕ / КОНТАКТИ | бр. | 160
12 | *332301285 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН | бр. | 201
13 | *332304202 | МОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНИЕРА | бр. | 20
14 | 8430009000 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5 | м | 270
15 | *332303427 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВВМ 3Х1,5 ПОД МАЗИЛКА | м | 370
16 | *332304256 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 270
17 | 8430790000 | ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ПВВМ 3Х1,5 ПОД МАЗИЛКА ДО 10М / ЗА ЕВАК. ОСВЕТЛЕНИЕ / | бр. | 15
18 | *332301518 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАК. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ''EXIT'' 11W НА СТЕНА С ВГР. АКУМ. БАТЕР | бр. | 15
19 | *332301211 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНЗОЛА ЗА КЛЮЧОВЕ / КОНТАКТИ | бр. | 160
20 | *332300283 | ИЗМЕРВАНЕ ЗАНУЛЯВАНЕ КОНТАКТ | бр. | 160
21 | *000000004 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО ЕТАЖНО | бр. | 4
22 | *332302981 | БОЙЛЕРЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ПКОМ СЪС СКОБИ СВТ3Х4ММ2 ДО 10М/ВКЛ ТАБЛО БОЙЛ/ЕЛ | бр. | 3
23 | 8211371200 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 339
24 | 8211371400 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 132
Вътрешни ел инсталации първи и втори етаж
ЕЛ / Гръмоотводна уредба
1 | 8430947000 | ДЕМОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНА УРЕДБА | бр. | 1
2 | *332302036 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ 3М | бр. | 3
3 | *332302997 | МОНТАЖ ОТВОДИ ОТ ЕКСТРУДИРАН ПОЦИНКОВАН ПРОВОДНИК ф8ММ2, ВКЛ. КРЕПИТЕЛИ | м | 202
5 | *332300758 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЕМА 321 Al /Cu И РЕВИЗИОННА КУТИЯ | бр. | 9
6 | *332301932 | НАПРАВА НА ПРАВ СЪЕДЕНИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 9
7 | *332300956 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА БР.ТР. 2 1/2'' - 3м. | бр. | 9
8 | *332301242 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛ | бр. | 9
Гръмоотводна уредба
ЕЛ / Предписания на РСПАБ
1 | *000000002 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ИНЖЕНЕРИНГ | бр. | 1
Предписания на РСПАБ
ВСИЧКО ЕЛ
СТОЙНОСТ СМР:
НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ДО 4%:
ВСИЧКО С НЕПРЕДВИДЕНИ СМР:
ДДС 20%:
ВСИЧКО С ДДС: